|  | Приложение 60 К постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 25 марта 2015 г. № 21 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о фактическом исполнении требований к программе  в области энергосбережения                                                                           и повышения энергетической эффективности за 2018 год

АО «Ставропольсахар»

| № п/п | Показатель энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Единица измерения | Значение показателя на начало отчетного периода | Наименование мероприятия | Достигнутое значение целевого показателя | Объем вложенных средств (тыс. руб.) | Планируемый период окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень загрузки производственных мощностей (котельных) | % | 50,5 |  | 45,0 |  |  |
| 2. | Доли расходов на покупку природного газа, оплату услуг по его транспортировке по распределительным газопроводам Ставропольского края и на оплату снабженческо-сбытовых услуг поставщика газа, и (или) иного топлива в себестоимости производимой тепловой энергии | % | 88,19 |  | 82,95 |  |  |
| 3. | Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 12,52 |  | 10,52 |  |  |
| 4. | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода электрической энергии с нормативным. | – | - |  | - |  |  |
| 5. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | куб. м/Гкал | 0,0029 |  | 0,083 |  |  |
| 6. | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода воды с нормативным; | – | - |  | - |  |  |
| 7. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./1000 Гкал | 0,2 |  | 0,29 |  |  |
| 8. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 16,6 |  | 25,65 |  |  |
| 9. | Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства | % | 0 |  | 0 |  |  |
| 10. | Уровень оснащенности производства тепловой энергии приборами учета | % | 100 |  | 100 |  |  |

Генеральный директор                                                                                                                       А.А. Чуриков

М.П.