|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 60 к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 12 марта 2015 г. № 17 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о фактических показателях

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

АО «Ставропольсахар» за 2018 год.

(наименование регулируемой организации)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактический показатель | Плановый показатель | Отклонение (гр.6-гр.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Межотопительный период | Отопительный период | Год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надежности объектов теплоснабжения |
| 1.1. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации | – | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении | км | 2,522 | 2,522 | 2,522 |  |  |
| 1.2. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации | – | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 129 | 129 | 129 | 129 |  |
| 2. | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения |
| 2.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 139,26 | 139,26 | 139,26 | 138,93 |  |
| 2.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Пояснения регулируемой организации о причинах отклонений фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения от установленных плановых значений.

________________________________________________________________________________________________________

Примечание: отчет о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения представляется в РТК Ставропольского края организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за годом, на который были установлены плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Информация о фактических значениях указанных показателей публикуется в открытом доступе на официальных сайтах организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

______________________________________