|  | Приложение 2 |
| --- | --- |

# ОТЧЕТ

# о фактических показателях надежности и энергетической

# эффективности объектов теплоснабжения

АО «Ставропольсахар» за 2019 год

(наименование регулируемой организации)

| № п/п | Наименование показателя | Фактические показатели | Плановые показатели | Отклонение (гр.5-гр.6.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Межотопительный период | Отопительный период | Год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надежности объектов теплоснабжения |
| 1.1. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации | - | - | - | - |  |
| 1.1.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км | 2,522 | 2,522 | 2,522 |  |  |
| 1.2. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации | - | - | - | - |  |
| 1.2.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | - | - | - | - |  |
| 1.2.2. | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 129 | 129 | 129 | 129 |  |
| 2. | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения |
| 2.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг ут/Гкал | 137,56 | 137,56 | 137,56 | 138,93 |  |
| 2.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | - | - | - | - |  |

Пояснения регулируемой организации о причинах отклонений фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения от установленных плановых значений.

Генеральный директор								А.А. Чуриков